## Entete
Bilan Energétique du Yatch : "Virtual Yatch"
Cette feuille excès est fournie à titre d'information pour faciliter le calcul de la consommation électrique à bord d'un bateau de plaisance.
Les tableaux consommateurs et producteurs sont à remplir avec soin afin que le bilan soit le plus près possible de la réalité.
Les résultats ne peuvent être corrects que si les données d'entrée sont correctement renseignées.
Avant de commencer le calcul du bilan énergétique, le tableau "données installation" doit être rempli avec la tension nominale de l'installation et la capacité des batteries moteurs et servitude ainsi que le taux de décharge maximum que l'on ne veux pas dépasser pour ne pas endommager les batteries (0,5 pour 50% par exemple)
Pour obtenir un bilan énergétique, remplissez les colonnes "puissance" et "utilisation journalière" des tableaux "consommateurs" et "producteurs"
Le résultat se lit dans le tableau "bilan énergétique". Le total des consommateurs et producteurs est indiqué et le bilan est représenté par la différence entre les deux valeurs. Un chiffre négatif indiquant que la production d'énergie est insuffisante pour une autonomie totale, le bilan affiche alors le nombre de jours d'autonomie avant d'arriver à la décharge maximum autorisée des batteries. Si la production d'énergie est supérieure à la consommation, le résultat affiche 'Autonome'. On peut de cette manière ajuster les paramètres (capacité des batteries ou augmentation des producteurs, pour arriver à une installation complètement autonome.
Attention, on a toujours tendance à être optimiste dans la consommation journalière d'électricité à bord. Des valeurs mesurées si possible sont préférables aux valeurs estimées ou lues sur les notices des équipements.
Attention, ce bilan ne tiens pas compte de la batterie moteur, considérant que, pour des raisons de sécurité, seule la batterie de servitude doit être utilisée pour la consommation du bord et que la batterie moteur est toujours bien chargée par l'alternateur.
Tec-Nautic est une marque de la SARL Tec4All |  |  | Tec4All 12 Domaine St Christophe 13011 Marseille Contact@tec-nautic.com

## Bilan energétique
Consomateurs | [6 empty] | Producteurs
Type | Puissance | Courant | Utilisation journalière (H) | Consomation A/24H | % conso totale | Remarque | Type | Puissance | Utilisation journalière (H) | Production A/ 24 H | Remarque
Eclairage intérieur | 7 | 0.68333 | 13 | 1.2917 | 3.155% |  | Alternateur | 80 | 4 | 26.6667
Carre | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 |  |  | Chargeur de quai | 50 | 0 | 0 | à quai
Cabine 1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | Panneau solaire | 0 | 0 | 0
Cabine 2 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | Eolienne |  |  | 0
Table à carte | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | autre producteur |  |  | 0
Cuisine | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |  |  | autre producteur |  |  | 0
Toilettes | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |  |  | autre producteur |  |  | 0
Baladeuse néon | 1 | 0.083333 | 0.5 | 0.041667 |  |  | autre producteur |  |  | 0
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Total producteurs |  |  | 26.6667
Eclairage extérieur | 9 | 0.9 | 10.5 | 3.15 | 7.694%
Feux de nav | 3 | 0.3 | 0 | 0
Feu de mouillage | 3 | 0.3 | 10 | 3 |  | On utilise soit mouillage, soit nav | Données installation
Projecteur de pont | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.15 |  |  | Tension de l'installation | 12 | V
Autres |  | 0 |  | 0 |  |  | Batterie Moteur | 70 | AH
Equipement intérieur | 3 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 3.664% |  | Batterie servitude | 120 | AH
Pompe eau | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | Taux de décharge Max | 0.5
Chauffe eau | 0 | 0 | 0 | 0
Refrigérateur | 0 | 0 | 0 | 0
Radio/Hi fi | 0 | 0.5 | 2 | 1
Convertisseur 220/12 | 0 | 0 | 4 | 0
autres | 0 | 0 | 0 | 0
Navigation electronique | 50 | 5.3333 | 32.5 | 35 | 85.49%
Pilote auto | 30 | 3 | 6 | 18
Instruments de nav (sondeur, …) | 8 | 1 | 8 | 8
Informatique (PC en marche) | 0 | 0 | 4 | 0
Informatique (PC en veille) | 10 | 0.83333 | 6 | 5
GPS | 2 | 0.5 | 8 | 4
VHF | 0 | 0 | 0.5 | 0
Autres | 0 | 0 | 0 | 0
Total consomateurs | 69 | 8.4167 |  | 40.9417
Résumé consommateurs
Eclairage intérieur | 3.155%
Eclairage extérieur | 7.694%
Equipement intérieur | 3.664%
Navigation electronique | 85.49%
Total consommateurs | 100%
Bilan énergétique
Consommation / 24 h | 40.9417
Production / 24 h | 26.6667
Bilan énergétique | -14.275
Autonomie théorique (jour) | 4.2032

## Résumé Bilan
Résumé consommateurs |  | Résumé producteurs |  | Bilan énergétique
Eclairage intérieur | 3.155% | Alternateur | 100% | Consommation / 24 h | 40.9417
Eclairage extérieur | 7.694% | Chargeur de quai | 0% | Production / 24 h | 26.6667
Equipement intérieur | 3.664% | Panneau solaire | 0% | Bilan énergétique | -14.275
Navigation électronique | 85.49% | Eolienne | 0% | Autonomie théorique (jours) | 4.2032
Total consommateurs | 100% | autre producteur | 0%